## Slide 1
空調・衛生用語クイズ
基本編 全50問
解説文・用語名・写真 3種類のクイズに挑戦しよう！

## Slide 2
Q1
🔍 写真問題
1 / 50
この写真に関係する用語はどれでしょうか？
A
吸収式冷凍機
B
局所換気
C
スポット空調
D
ダクト
ヒント: よみ → （だくと）
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 3
Q1 正解・解説
1 / 50
✓ 正解
D ダクト
📋 解説
ダクト（だくと）
空気やガス、液体などを通すための管や通路。建築や設備・工場などの分野で換気・空調・排気などに使用される
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 4
Q2
📖 解説文問題
2 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空気中のホコリ・花粉・微粒子・微生物などを取り除き清浄な空気を供給するための装置。空調機器に取り付けられ室内環境の質を保つ役割を担う
A 吸収式冷凍機
B 熱交換器
C フィルター
D 室外機
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 5
Q2 正解・解説
2 / 50
✓ 正解
C フィルター
📋 解説
フィルター（ふぃるたー）
空気中のホコリ・花粉・微粒子・微生物などを取り除き清浄な空気を供給するための装置。空調機器に取り付けられ室内環境の質を保つ役割を担う
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 6
Q3
📝 用語名問題
3 / 50
「圧縮機」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
空気やガス、液体などを通すための管や通路。建築や設備・工場などの分野で換気・空調・排気などに使用される
B
エアコンの室外に設置するユニット。圧縮機・熱交換器・ファンなどが内蔵されており、室内機と冷媒配管でつながれている
C
冷媒ガスを圧縮して高温・高圧の状態にし、冷媒サイクルを成立させるための心臓部の装置。エアコンや冷蔵庫に欠かせない
D
少ない電力で大きな熱エネルギーを移動させる技術。空気中の熱を取り込んで冷暖房や給湯に利用する省エネ設備
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 7
Q3 正解・解説
3 / 50
✓ 正解
C 圧縮機
📋 解説
圧縮機（あっしゅくき）
冷媒ガスを圧縮して高温・高圧の状態にし、冷媒サイクルを成立させるための心臓部の装置。エアコンや冷蔵庫に欠かせない
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 8
Q4
📖 解説文問題
4 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
少ない電力で大きな熱エネルギーを移動させる技術。空気中の熱を取り込んで冷暖房や給湯に利用する省エネ設備
A ヒートポンプ
B 遮熱
C 排気ファン
D エアフィルター
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 9
Q4 正解・解説
4 / 50
✓ 正解
A ヒートポンプ
📋 解説
ヒートポンプ（ひーとぽんぷ）
少ない電力で大きな熱エネルギーを移動させる技術。空気中の熱を取り込んで冷暖房や給湯に利用する省エネ設備
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 10
Q5
📖 解説文問題
5 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
建物や設備から出る熱を空気と水を使って外に逃がすための装置。主にビル空調（中央式空調）や工場設備など大型の冷却が必要な場面で使われる
A 放熱器
B 圧縮機
C 断水
D 冷却塔
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 11
Q5 正解・解説
5 / 50
✓ 正解
D 冷却塔
📋 解説
冷却塔（れいきゃくとう）
建物や設備から出る熱を空気と水を使って外に逃がすための装置。主にビル空調（中央式空調）や工場設備など大型の冷却が必要な場面で使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 12
Q6
📝 用語名問題
6 / 50
「インバーター」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
直流電流（DC）を交流電流（AC）に変換、またはモーターの回転数を制御するための電子機器。空調設備での省エネ制御に多用される
B
空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて水滴となって現れる現象。空調設備や配管まわりで頻繁に発生し、カビや腐食の原因となることがある
C
空調・衛生設備において使用済みの空気や水に含まれる廃熱を回収し、暖房・給湯・冷房・換気などに再利用する技術のこと。省エネルギー対策に有効
D
水を高圧で噴射することで付着した汚れやスケール・詰まりを除去する装置。配管・排水設備や空調機器の洗浄・メンテナンスに使用される清掃用機器
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 13
Q6 正解・解説
6 / 50
✓ 正解
A インバーター
📋 解説
インバーター（いんばーたー）
直流電流（DC）を交流電流（AC）に変換、またはモーターの回転数を制御するための電子機器。空調設備での省エネ制御に多用される
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 14
Q7
📖 解説文問題
7 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空調設備や換気扇・エアコン・ファンなどの機器で出力される風の量を調整すること。室内の温度や湿度、空気の流れを最適な状態にコントロールする
A 風量調整
B 換気
C 排水
D ダンパー
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 15
Q7 正解・解説
7 / 50
✓ 正解
A 風量調整
📋 解説
風量調整（ふうりょうちょうせい）
空調設備や換気扇・エアコン・ファンなどの機器で出力される風の量を調整すること。室内の温度や湿度、空気の流れを最適な状態にコントロールする
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 16
Q8
📖 解説文問題
8 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
室内の空気を外の新鮮な空気と入れ替えること。室内の空気を清潔に保ち健康的で快適な環境を維持するために非常に重要
A 熱交換器
B 換気
C 冷媒
D 直結給水方式
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 17
Q8 正解・解説
8 / 50
✓ 正解
B 換気
📋 解説
換気（かんき）
室内の空気を外の新鮮な空気と入れ替えること。室内の空気を清潔に保ち健康的で快適な環境を維持するために非常に重要
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 18
Q9
📝 用語名問題
9 / 50
「ダンパー」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
空気やガス・煙などの流れを調整するために使用する機器。主に換気・空調・暖房システムで風量制御や空気の流れを止める・煙や有害ガスの拡散防止に使われる
B
冷房用と暖房用のダクトを別々に設け、季節やゾーンごとに必要な空気（冷風・温風）を供給できる方式のこと
C
空気やガス、液体などを通すための管や通路。建築や設備・工場などの分野で換気・空調・排気などに使用される
D
空調設備や換気扇・エアコン・ファンなどの機器で出力される風の量を調整すること。室内の温度や湿度、空気の流れを最適な状態にコントロールする
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 19
Q9 正解・解説
9 / 50
✓ 正解
A ダンパー
📋 解説
ダンパー（だんぱー）
空気やガス・煙などの流れを調整するために使用する機器。主に換気・空調・暖房システムで風量制御や空気の流れを止める・煙や有害ガスの拡散防止に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 20
Q10
📖 解説文問題
10 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
消費したエネルギーに対してどれだけ有効なエネルギーを得られるかを示す指標。空調設備ではCOP（成績係数）などで表される
A 断水
B 結露
C 冷媒
D エネルギー効率
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 21
Q10 正解・解説
10 / 50
✓ 正解
D エネルギー効率
📋 解説
エネルギー効率（えねるぎーこうりつ）
消費したエネルギーに対してどれだけ有効なエネルギーを得られるかを示す指標。空調設備ではCOP（成績係数）などで表される
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 22
Q11
📖 解説文問題
11 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
冷却を目的とした機器で、主に空調システムや冷却が必要な産業・商業施設で使用される。冷却水を循環させて熱を取り除き、大規模な冷却に対応する
A 結露
B 排水槽
C チラー
D ボールタップ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 23
Q11 正解・解説
11 / 50
✓ 正解
C チラー
📋 解説
チラー（ちらー）
冷却を目的とした機器で、主に空調システムや冷却が必要な産業・商業施設で使用される。冷却水を循環させて熱を取り除き、大規模な冷却に対応する
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 24
Q12
📝 用語名問題
12 / 50
「給排気」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
太陽からの熱（主に赤外線）を遮り建物内部の温度上昇を防ぐ技術や工法。特に夏季の冷房負荷を軽減し省エネルギーと快適性の向上を目的とする
B
空調や換気システムにおいて使用される用語。給気は新鮮な外気を室内に送り込むこと、排気は室内の汚れた空気を外部に排出することを指す
C
主に熱を放出するための機器や装置。熱源から発生した熱を周囲の空間に放出する役割を果たし、暖房システムや冷却システムの一部として使われる
D
建物内の汚れた空気・臭気・有害ガスなどを屋外へ排出するためのファン。トイレ・厨房・駐車場などに設置される
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 25
Q12 正解・解説
12 / 50
✓ 正解
B 給排気
📋 解説
給排気（きゅうはいき）
空調や換気システムにおいて使用される用語。給気は新鮮な外気を室内に送り込むこと、排気は室内の汚れた空気を外部に排出することを指す
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 26
Q13
📖 解説文問題
13 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
主に熱を放出するための機器や装置。熱源から発生した熱を周囲の空間に放出する役割を果たし、暖房システムや冷却システムの一部として使われる
A シール材
B 放熱器
C ダクト
D 熱回収
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 27
Q13 正解・解説
13 / 50
✓ 正解
B 放熱器
📋 解説
放熱器（ほうねつき）
主に熱を放出するための機器や装置。熱源から発生した熱を周囲の空間に放出する役割を果たし、暖房システムや冷却システムの一部として使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 28
Q14
📖 解説文問題
14 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
冷房や暖房の際に「熱を運ぶ役割」をする液体または気体のこと。エアコンや冷蔵庫・ヒートポンプなどの中を循環しながら熱を吸収して放出する
A 冷媒
B 排水通気
C 風量計測
D チラー
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 29
Q14 正解・解説
14 / 50
✓ 正解
A 冷媒
📋 解説
冷媒（れいばい）
冷房や暖房の際に「熱を運ぶ役割」をする液体または気体のこと。エアコンや冷蔵庫・ヒートポンプなどの中を循環しながら熱を吸収して放出する
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 30
Q15
📝 用語名問題
15 / 50
「局所換気」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
作業環境で発生する有害なガス・蒸気・粉じんなどを発生源の近くで捕集し排出するための換気システム。全体換気とは異なり局所的に処理する
B
室内の空気を入れ替えるために設置される機器。汚れた空気や湿気・熱・臭気などを屋外へ排出し新鮮な外気を取り込む目的で使われる
C
空調設備や換気扇・エアコン・ファンなどの機器で出力される風の量を調整すること。室内の温度や湿度、空気の流れを最適な状態にコントロールする
D
冷媒ガスを圧縮して高温・高圧の状態にし、冷媒サイクルを成立させるための心臓部の装置。エアコンや冷蔵庫に欠かせない
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 31
Q15 正解・解説
15 / 50
✓ 正解
A 局所換気
📋 解説
局所換気（きょくしょかんき）
作業環境で発生する有害なガス・蒸気・粉じんなどを発生源の近くで捕集し排出するための換気システム。全体換気とは異なり局所的に処理する
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 32
Q16
📖 解説文問題
16 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
電気ではなく熱（蒸気・温水・ガス）を使って冷房を行う冷凍機（冷却装置）。主に大型ビルや工場の空調設備に使われる
A 結露
B スポット空調
C 吸収式冷凍機
D 放熱器
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 33
Q16 正解・解説
16 / 50
✓ 正解
C 吸収式冷凍機
📋 解説
吸収式冷凍機（きゅうしゅうしきれいとうき）
電気ではなく熱（蒸気・温水・ガス）を使って冷房を行う冷凍機（冷却装置）。主に大型ビルや工場の空調設備に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 34
Q17
📖 解説文問題
17 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
部屋全体ではなく特定の場所（スポット）だけを冷やしたり温めたりする空調方式のこと。工場・倉庫・データセンターなどで使われる
A エルボ・チーズ
B ヒートポンプ
C スポット空調
D ガスヒートポンプ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 35
Q17 正解・解説
17 / 50
✓ 正解
C スポット空調
📋 解説
スポット空調（すぽっとくうちょう）
部屋全体ではなく特定の場所（スポット）だけを冷やしたり温めたりする空調方式のこと。工場・倉庫・データセンターなどで使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 36
Q18
📝 用語名問題
18 / 50
「天井カセットエアコン」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
気密・水密・防振・防音などを目的として使われる漏れ防止や性能維持に使用される材料。コーキング・ガスケット・Oリングなどが含まれる
B
空気やガス、液体などを通すための管や通路。建築や設備・工場などの分野で換気・空調・排気などに使用される
C
ガスエンジンでコンプレッサーを動かし、ヒートポンプ方式で冷暖房を行う空調機器。電力ピーク抑制や省エネ効果がある
D
天井に埋め込む形で設置するエアコン。室内機が天井に収まるため空間をすっきり使え、オフィスや店舗などに多く使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 37
Q18 正解・解説
18 / 50
✓ 正解
D 天井カセットエアコン
📋 解説
天井カセットエアコン（てんじょうかせっとえあこん）
天井に埋め込む形で設置するエアコン。室内機が天井に収まるため空間をすっきり使え、オフィスや店舗などに多く使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 38
Q19
📖 解説文問題
19 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
壁・床・天井などに配管やダクトを通すためにあらかじめ設ける穴あけ用の筒（さや管）のこと
A 外気導入
B 熱回収
C 熱交換器
D スリーブ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 39
Q19 正解・解説
19 / 50
✓ 正解
D スリーブ
📋 解説
スリーブ（すりーぶ）
壁・床・天井などに配管やダクトを通すためにあらかじめ設ける穴あけ用の筒（さや管）のこと
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 40
Q20
📖 解説文問題
20 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
塩化ビニール（PVC）製の配管材料。軽量で耐腐食性に優れ、給排水・空調ドレンなど幅広い用途に使われる。VP管・VU管などの種類がある
A ボールタップ
B 排気ファン
C インバーター
D 塩ビ管
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 41
Q20 正解・解説
20 / 50
✓ 正解
D 塩ビ管
📋 解説
塩ビ管（えんびかん）
塩化ビニール（PVC）製の配管材料。軽量で耐腐食性に優れ、給排水・空調ドレンなど幅広い用途に使われる。VP管・VU管などの種類がある
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 42
Q21
📝 用語名問題
21 / 50
「エルボ・チーズ」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
配管の継手（つなぎ目）部品。エルボは配管の方向を曲げるための部品、チーズは配管をT字形に分岐させるための部品
B
排水管内の気圧を調整し、排水の流れをスムーズにするための通気管を設ける仕組み。臭気の逆流防止や排水音の低減にも役立つ
C
少ない電力で大きな熱エネルギーを移動させる技術。空気中の熱を取り込んで冷暖房や給湯に利用する省エネ設備
D
電気ではなく熱（蒸気・温水・ガス）を使って冷房を行う冷凍機（冷却装置）。主に大型ビルや工場の空調設備に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 43
Q21 正解・解説
21 / 50
✓ 正解
A エルボ・チーズ
📋 解説
エルボ・チーズ（えるぼ・ちーず）
配管の継手（つなぎ目）部品。エルボは配管の方向を曲げるための部品、チーズは配管をT字形に分岐させるための部品
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 44
Q22
📖 解説文問題
22 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空調機器や冷蔵設備・ボイラー・給湯器などで発生する不要な水分（ドレン水）を排出するための配管のこと
A 結露
B ダンパー
C ドレン配管
D 給水
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 45
Q22 正解・解説
22 / 50
✓ 正解
C ドレン配管
📋 解説
ドレン配管（どれんはいかん）
空調機器や冷蔵設備・ボイラー・給湯器などで発生する不要な水分（ドレン水）を排出するための配管のこと
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 46
Q23
📖 解説文問題
23 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空調・衛生設備において使用済みの空気や水に含まれる廃熱を回収し、暖房・給湯・冷房・換気などに再利用する技術のこと。省エネルギー対策に有効
A 直結給水方式
B ダクト
C 冷却塔
D 熱回収
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 47
Q23 正解・解説
23 / 50
✓ 正解
D 熱回収
📋 解説
熱回収（ねつかいしゅう）
空調・衛生設備において使用済みの空気や水に含まれる廃熱を回収し、暖房・給湯・冷房・換気などに再利用する技術のこと。省エネルギー対策に有効
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 48
Q24
📝 用語名問題
24 / 50
「換気扇」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
室内の空気を入れ替えるために設置される機器。汚れた空気や湿気・熱・臭気などを屋外へ排出し新鮮な外気を取り込む目的で使われる
B
屋外の空気（外気）を室内へ取り入れる仕組み。換気・空気の排出などを目的として行われ、室内の空気質を維持するために重要
C
天井に埋め込む形で設置するエアコン。室内機が天井に収まるため空間をすっきり使え、オフィスや店舗などに多く使われる
D
流体（水・ガス・空気・蒸気など）を目的の場所に輸送するためのパイプや管のシステム全体のこと。空調・衛生・プラントなど幅広い設備に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 49
Q24 正解・解説
24 / 50
✓ 正解
A 換気扇
📋 解説
換気扇（かんきせん）
室内の空気を入れ替えるために設置される機器。汚れた空気や湿気・熱・臭気などを屋外へ排出し新鮮な外気を取り込む目的で使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 50
Q25
📖 解説文問題
25 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空気を移動させるための装置。空調機や換気設備などで空気の搬送に使われ、ファン・ブロワーとも呼ばれる
A ボールタップ
B 排水通気
C 局所換気
D 送風機
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 51
Q25 正解・解説
25 / 50
✓ 正解
D 送風機
📋 解説
送風機（そうふうき）
空気を移動させるための装置。空調機や換気設備などで空気の搬送に使われ、ファン・ブロワーとも呼ばれる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 52
Q26
📖 解説文問題
26 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空調機や送風機・換気設備などから供給・排出される空気の量（風量）を測定する作業。設備の性能確認や省エネ管理に使われる
A 風量計測
B 熱回収
C フィルター
D 換気扇
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 53
Q26 正解・解説
26 / 50
✓ 正解
A 風量計測
📋 解説
風量計測（ふうりょうけいそく）
空調機や送風機・換気設備などから供給・排出される空気の量（風量）を測定する作業。設備の性能確認や省エネ管理に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 54
Q27
📝 用語名問題
27 / 50
「遮熱」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
太陽からの熱（主に赤外線）を遮り建物内部の温度上昇を防ぐ技術や工法。特に夏季の冷房負荷を軽減し省エネルギーと快適性の向上を目的とする
B
冷房用と暖房用のダクトを別々に設け、季節やゾーンごとに必要な空気（冷風・温風）を供給できる方式のこと
C
空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて水滴となって現れる現象。空調設備や配管まわりで頻繁に発生し、カビや腐食の原因となることがある
D
気密・水密・防振・防音などを目的として使われる漏れ防止や性能維持に使用される材料。コーキング・ガスケット・Oリングなどが含まれる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 55
Q27 正解・解説
27 / 50
✓ 正解
A 遮熱
📋 解説
遮熱（しゃねつ）
太陽からの熱（主に赤外線）を遮り建物内部の温度上昇を防ぐ技術や工法。特に夏季の冷房負荷を軽減し省エネルギーと快適性の向上を目的とする
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 56
Q28
📖 解説文問題
28 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて水滴となって現れる現象。空調設備や配管まわりで頻繁に発生し、カビや腐食の原因となることがある
A インバーター
B スポット空調
C 送風機
D 結露
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 57
Q28 正解・解説
28 / 50
✓ 正解
D 結露
📋 解説
結露（けつろ）
空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて水滴となって現れる現象。空調設備や配管まわりで頻繁に発生し、カビや腐食の原因となることがある
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 58
Q29
📖 解説文問題
29 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
空調システムで空気中の塵・埃・花粉・微生物などを除去するためのフィルター。定期的な清掃・交換が空調の性能維持に重要
A 冷媒
B 排気ファン
C 局所換気
D エアフィルター
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 59
Q29 正解・解説
29 / 50
✓ 正解
D エアフィルター
📋 解説
エアフィルター（えあふぃるたー）
空調システムで空気中の塵・埃・花粉・微生物などを除去するためのフィルター。定期的な清掃・交換が空調の性能維持に重要
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 60
Q30
📝 用語名問題
30 / 50
「熱交換器」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
2つの流体（空気や水など）間で熱エネルギーをやり取りする仕組みや装置のこと。冷暖房・換気・給湯・排熱回収など空調システムの多くに利用されている
B
配管内の流体の温度を維持し、結露・凍結・熱損失を防止するための重要な処理。グラスウール・ロックウールなどの保温材が使われる
C
部屋全体ではなく特定の場所（スポット）だけを冷やしたり温めたりする空調方式のこと。工場・倉庫・データセンターなどで使われる
D
排水を一時的に貯留・排出する設備。マンション・商業施設・地下設備などで広く使われ、排水の円滑な処理とポンプによる排出に重要な役割を果たす
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 61
Q30 正解・解説
30 / 50
✓ 正解
A 熱交換器
📋 解説
熱交換器（ねつこうかんき）
2つの流体（空気や水など）間で熱エネルギーをやり取りする仕組みや装置のこと。冷暖房・換気・給湯・排熱回収など空調システムの多くに利用されている
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 62
Q31
📖 解説文問題
31 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
屋外の空気（外気）を室内へ取り入れる仕組み。換気・空気の排出などを目的として行われ、室内の空気質を維持するために重要
A 外気導入
B 送風機
C 局所換気
D シール材
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 63
Q31 正解・解説
31 / 50
✓ 正解
A 外気導入
📋 解説
外気導入（がいきどうにゅう）
屋外の空気（外気）を室内へ取り入れる仕組み。換気・空気の排出などを目的として行われ、室内の空気質を維持するために重要
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 64
Q32
📖 解説文問題
32 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
冷房用と暖房用のダクトを別々に設け、季節やゾーンごとに必要な空気（冷風・温風）を供給できる方式のこと
A グレーチング
B 換気扇
C 風量調整
D 二重ダクト方式
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 65
Q32 正解・解説
32 / 50
✓ 正解
D 二重ダクト方式
📋 解説
二重ダクト方式（にじゅうだくとほうしき）
冷房用と暖房用のダクトを別々に設け、季節やゾーンごとに必要な空気（冷風・温風）を供給できる方式のこと
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 66
Q33
📝 用語名問題
33 / 50
「ガスヒートポンプ」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
水道本管から供給される水を加圧装置や受水槽を使わずに直接建物内に分配する給水方式のこと。水道本管の圧力だけで建物内の給水をまかなう
B
ガスエンジンでコンプレッサーを動かし、ヒートポンプ方式で冷暖房を行う空調機器。電力ピーク抑制や省エネ効果がある
C
建物や設備から出る熱を空気と水を使って外に逃がすための装置。主にビル空調（中央式空調）や工場設備など大型の冷却が必要な場面で使われる
D
壁・床・天井などに配管やダクトを通すためにあらかじめ設ける穴あけ用の筒（さや管）のこと
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 67
Q33 正解・解説
33 / 50
✓ 正解
B ガスヒートポンプ
📋 解説
ガスヒートポンプ（がすひーとぽんぷ）
ガスエンジンでコンプレッサーを動かし、ヒートポンプ方式で冷暖房を行う空調機器。電力ピーク抑制や省エネ効果がある
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 68
Q34
📖 解説文問題
34 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
エアコンの室外に設置するユニット。圧縮機・熱交換器・ファンなどが内蔵されており、室内機と冷媒配管でつながれている
A 室外機
B エネルギー効率
C 換気
D フィルター
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 69
Q34 正解・解説
34 / 50
✓ 正解
A 室外機
📋 解説
室外機（しつがいき）
エアコンの室外に設置するユニット。圧縮機・熱交換器・ファンなどが内蔵されており、室内機と冷媒配管でつながれている
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 70
Q35
📖 解説文問題
35 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
天井に設置される扇風機（ファン）。空気の循環や換気を補助する装置として用いられる
A 塩ビ管
B 天井扇
C ヒートポンプ
D チラー
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 71
Q35 正解・解説
35 / 50
✓ 正解
B 天井扇
📋 解説
天井扇（てんじょうせん）
天井に設置される扇風機（ファン）。空気の循環や換気を補助する装置として用いられる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 72
Q36
📝 用語名問題
36 / 50
「給水」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
水を高圧で噴射することで付着した汚れやスケール・詰まりを除去する装置。配管・排水設備や空調機器の洗浄・メンテナンスに使用される清掃用機器
B
空気中の水蒸気が冷たい表面に触れて水滴となって現れる現象。空調設備や配管まわりで頻繁に発生し、カビや腐食の原因となることがある
C
建物や施設にて、清潔で安全な飲料水の供給を確保するもの。水道から建物内の各所へ水を届けるための設備・配管系統全体を指す
D
少ない電力で大きな熱エネルギーを移動させる技術。空気中の熱を取り込んで冷暖房や給湯に利用する省エネ設備
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 73
Q36 正解・解説
36 / 50
✓ 正解
C 給水
📋 解説
給水（きゅうすい）
建物や施設にて、清潔で安全な飲料水の供給を確保するもの。水道から建物内の各所へ水を届けるための設備・配管系統全体を指す
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 74
Q37
📖 解説文問題
37 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
流体（水・ガス・空気・蒸気など）を目的の場所に輸送するためのパイプや管のシステム全体のこと。空調・衛生・プラントなど幅広い設備に使われる
A 排気ファン
B 風量計測
C 熱交換器
D 配管
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 75
Q37 正解・解説
37 / 50
✓ 正解
D 配管
📋 解説
配管（はいかん）
流体（水・ガス・空気・蒸気など）を目的の場所に輸送するためのパイプや管のシステム全体のこと。空調・衛生・プラントなど幅広い設備に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 76
Q38
📖 解説文問題
38 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
使用済みの水や不要な水を建物や施設から外部へ排出すること。汚水・雑排水・雨水などの種類があり、適切な処理が求められる
A 結露
B 排水
C ダンパー
D 換気
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 77
Q38 正解・解説
38 / 50
✓ 正解
B 排水
📋 解説
排水（はいすい）
使用済みの水や不要な水を建物や施設から外部へ排出すること。汚水・雑排水・雨水などの種類があり、適切な処理が求められる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 78
Q39
📝 用語名問題
39 / 50
「バルブ」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
2つの流体（空気や水など）間で熱エネルギーをやり取りする仕組みや装置のこと。冷暖房・換気・給湯・排熱回収など空調システムの多くに利用されている
B
水・空気・冷媒・ガスなどの流体を制御・遮断・調整するための機器。開閉・流量制御・逆流防止など様々な用途に使われる
C
部屋全体ではなく特定の場所（スポット）だけを冷やしたり温めたりする空調方式のこと。工場・倉庫・データセンターなどで使われる
D
流体（水・ガス・空気・蒸気など）を目的の場所に輸送するためのパイプや管のシステム全体のこと。空調・衛生・プラントなど幅広い設備に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 79
Q39 正解・解説
39 / 50
✓ 正解
B バルブ
📋 解説
バルブ（ばるぶ）
水・空気・冷媒・ガスなどの流体を制御・遮断・調整するための機器。開閉・流量制御・逆流防止など様々な用途に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 80
Q40
📖 解説文問題
40 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
下水道が整備されていない地域で家庭や施設の汚水を処理するための設備。微生物の力を使って汚水を浄化し、放流水の水質を保つ
A 浄化槽
B ヒートポンプ
C 結露
D 直結給水方式
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 81
Q40 正解・解説
40 / 50
✓ 正解
A 浄化槽
📋 解説
浄化槽（じょうかそう）
下水道が整備されていない地域で家庭や施設の汚水を処理するための設備。微生物の力を使って汚水を浄化し、放流水の水質を保つ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 82
Q41
📖 解説文問題
41 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
配管内の流体の温度を維持し、結露・凍結・熱損失を防止するための重要な処理。グラスウール・ロックウールなどの保温材が使われる
A ガスヒートポンプ
B 配管保温
C エアフィルター
D ダンパー
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 83
Q41 正解・解説
41 / 50
✓ 正解
B 配管保温
📋 解説
配管保温（はいかんほおん）
配管内の流体の温度を維持し、結露・凍結・熱損失を防止するための重要な処理。グラスウール・ロックウールなどの保温材が使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 84
Q42
📝 用語名問題
42 / 50
「排気ファン」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
建物内の汚れた空気・臭気・有害ガスなどを屋外へ排出するためのファン。トイレ・厨房・駐車場などに設置される
B
空調や換気システムにおいて使用される用語。給気は新鮮な外気を室内に送り込むこと、排気は室内の汚れた空気を外部に排出することを指す
C
配管の継手（つなぎ目）部品。エルボは配管の方向を曲げるための部品、チーズは配管をT字形に分岐させるための部品
D
水道本管から供給される水を加圧装置や受水槽を使わずに直接建物内に分配する給水方式のこと。水道本管の圧力だけで建物内の給水をまかなう
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 85
Q42 正解・解説
42 / 50
✓ 正解
A 排気ファン
📋 解説
排気ファン（はいきふぁん）
建物内の汚れた空気・臭気・有害ガスなどを屋外へ排出するためのファン。トイレ・厨房・駐車場などに設置される
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 86
Q43
📖 解説文問題
43 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
気密・水密・防振・防音などを目的として使われる漏れ防止や性能維持に使用される材料。コーキング・ガスケット・Oリングなどが含まれる
A 風量計測
B チラー
C シール材
D 排水槽
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 87
Q43 正解・解説
43 / 50
✓ 正解
C シール材
📋 解説
シール材（しーるざい）
気密・水密・防振・防音などを目的として使われる漏れ防止や性能維持に使用される材料。コーキング・ガスケット・Oリングなどが含まれる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 88
Q44
📖 解説文問題
44 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
水道本管から供給される水を加圧装置や受水槽を使わずに直接建物内に分配する給水方式のこと。水道本管の圧力だけで建物内の給水をまかなう
A 直結給水方式
B 結露
C 送風機
D 風量計測
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 89
Q44 正解・解説
44 / 50
✓ 正解
A 直結給水方式
📋 解説
直結給水方式（ちょっけつきゅうすいほうしき）
水道本管から供給される水を加圧装置や受水槽を使わずに直接建物内に分配する給水方式のこと。水道本管の圧力だけで建物内の給水をまかなう
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 90
Q45
📝 用語名問題
45 / 50
「高圧洗浄機」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
水を高圧で噴射することで付着した汚れやスケール・詰まりを除去する装置。配管・排水設備や空調機器の洗浄・メンテナンスに使用される清掃用機器
B
冷房用と暖房用のダクトを別々に設け、季節やゾーンごとに必要な空気（冷風・温風）を供給できる方式のこと
C
天井に設置される扇風機（ファン）。空気の循環や換気を補助する装置として用いられる
D
空調機や送風機・換気設備などから供給・排出される空気の量（風量）を測定する作業。設備の性能確認や省エネ管理に使われる
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 91
Q45 正解・解説
45 / 50
✓ 正解
A 高圧洗浄機
📋 解説
高圧洗浄機（こうあつせんじょうき）
水を高圧で噴射することで付着した汚れやスケール・詰まりを除去する装置。配管・排水設備や空調機器の洗浄・メンテナンスに使用される清掃用機器
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 92
Q46
📖 解説文問題
46 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
水道水の供給が一時的に停止すること。工事・事故・災害などにより発生し、建物内の給水が途絶える状態
A 二重ダクト方式
B ダクト
C 断水
D 排水
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 93
Q46 正解・解説
46 / 50
✓ 正解
C 断水
📋 解説
断水（だんすい）
水道水の供給が一時的に停止すること。工事・事故・災害などにより発生し、建物内の給水が途絶える状態
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 94
Q47
📖 解説文問題
47 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
排水管内の気圧を調整し、排水の流れをスムーズにするための通気管を設ける仕組み。臭気の逆流防止や排水音の低減にも役立つ
A インバーター
B 二重ダクト方式
C 排水通気
D ダクト
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 95
Q47 正解・解説
47 / 50
✓ 正解
C 排水通気
📋 解説
排水通気（はいすいつうき）
排水管内の気圧を調整し、排水の流れをスムーズにするための通気管を設ける仕組み。臭気の逆流防止や排水音の低減にも役立つ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 96
Q48
📝 用語名問題
48 / 50
「排水槽」の説明として正しいのはどれでしょうか？
A
空調や換気システムにおいて使用される用語。給気は新鮮な外気を室内に送り込むこと、排気は室内の汚れた空気を外部に排出することを指す
B
エアコンの室外に設置するユニット。圧縮機・熱交換器・ファンなどが内蔵されており、室内機と冷媒配管でつながれている
C
排水を一時的に貯留・排出する設備。マンション・商業施設・地下設備などで広く使われ、排水の円滑な処理とポンプによる排出に重要な役割を果たす
D
下水道が整備されていない地域で家庭や施設の汚水を処理するための設備。微生物の力を使って汚水を浄化し、放流水の水質を保つ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 97
Q48 正解・解説
48 / 50
✓ 正解
C 排水槽
📋 解説
排水槽（はいすいそう）
排水を一時的に貯留・排出する設備。マンション・商業施設・地下設備などで広く使われ、排水の円滑な処理とポンプによる排出に重要な役割を果たす
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 98
Q49
📖 解説文問題
49 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
貯水槽や便器タンク・冷却塔などの空調衛生設備において水位を自動的に制御するための機構。水位が一定以上になると自動で給水を止める
A 断水
B 局所換気
C ダンパー
D ボールタップ
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 99
Q49 正解・解説
49 / 50
✓ 正解
D ボールタップ
📋 解説
ボールタップ（ぼーるたっぷ）
貯水槽や便器タンク・冷却塔などの空調衛生設備において水位を自動的に制御するための機構。水位が一定以上になると自動で給水を止める
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 100
Q50
📖 解説文問題
50 / 50
次の説明はどの用語のことでしょうか？
床や側溝などに設置される格子状の蓋（ふた）のこと。排水や通気を確保しつつ歩行や荷重に耐えるよう設計されている
A 配管
B エアフィルター
C 冷却塔
D グレーチング
空調・衛生用語クイズ 基本編

## Slide 101
Q50 正解・解説
50 / 50
✓ 正解
D グレーチング
📋 解説
グレーチング（ぐれーちんぐ）
床や側溝などに設置される格子状の蓋（ふた）のこと。排水や通気を確保しつつ歩行や荷重に耐えるよう設計されている
空調・衛生用語クイズ 基本編